## Sheet1
测量参数 | 术语和定义 | 人员 | 标准器 | 物料 | 方法
分度误差 | 无 | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 | 1、转台 1~3 级编码器用分度消为 0.1"~0.5"的转台；4 级编码器用分度值为 1"的转台；5~7 级编码器用分度值为 2"~10"的转台。 2、自准直仪 1~3 级编码器用分度值≤0.1"的自准直仪；4 级编码器用分度值为 0.2"的自准直仪；5~7 级编码器用分度值为 1"的自准直仪。 3、多面棱体 1~3 级编码器用不少于 17 面的3等多面棱体；4 级编码器用不少于 16 面的4等多面棱体；5~7 级编码器用不少于 12 面的 4等多面棱体。 | 无 | 转台法：将被校准编码器转轴与转台转轴通过合适的联轴节连接在一起，并使被校准编码器主轴轴线与转台轴线重合，固定编码器不动部分，记下编码器示值及转台示值a1、b1，转台转过一个位置，记下编码器示值及转台示值a2，b2，转动转台直至测完所有被测点。分度误差取各校准点误差值中最大值P与最小值V之差(即P-V值)作为校准结果。 多面棱体-自准直仪法：将多面棱体安装在编码器转轴上，并使多面棱体轴线与编码器旋转轴线重合。安放自准直仪，使自准直仪视轴垂直于多面棱体工作面并对准多面棱体第一工作面中心。自准直仪分划板竖线应与编码器轴线平行，记下编码器示值及自准直仪初始读数a1，c;旋转编码器主轴使多面棱体第二工作面对准自准直仪，记下编码器示值及自准直仪相应的读数 a2，cz;旋转编码器主轴直至校准完所有校准点。 分度误差取各校准点误差值中最大值上与最小值V之差(即P-V值)作为校准结果。
零位误差 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 | 1、转台 1~3 级编码器用分度消为 0.1"~0.5"的转台；4 级编码器用分度值为 1"的转台；5~7 级编码器用分度值为 2"~10"的转台。 2、自准直仪 1~3 级编码器用分度值≤0.1"的自准直仪；4 级编码器用分度值为 0.2"的自准直仪；5~7 级编码器用分度值为 1"的自准直仪。 3、多面棱体 1~3 级编码器用不少于 17 面的3等多面棱体；4 级编码器用不少于 16 面的4等多面棱体；5~7 级编码器用不少于 12 面的 5等多面棱体。 | 无 | 转动编码器回转轴使编码器转至零位位置。转动编码器回转轴，使编码器向示值增加的方向转过一个角度后再转回至零位，记下测量装置读数值。然后转动编码器回转轴使编码器向示值减小的方向转过一个角度后再转回至零位，再次记下测量装置读数值依此反复测量，共测量10次。取测量装置读数的最大值和最小值之差作为编码器的零位误差校准结果。
测角重复性 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 | 1、转台 1~3 级编码器用分度消为 0.1"~0.5"的转台；4 级编码器用分度值为 1"的转台；5~7 级编码器用分度值为 2"~10"的转台 2、自准直仪 1~3 级编码器用分度值≤0.1"的自准直仪；4 级编码器用分度值为 0.2"的自准直仪；5~7 级编码器用分度值为 1"的自准直仪 3、多面棱体 1~3 级编码器用不少于 17 面的3等多面棱体；4 级编码器用不少于 16 面的4等多面棱体；5~7 级编码器用不少于 12 面的 6等多面棱体。 | 无 | 按双观测法进行。按分度误差校准方法以相同的转动方向重复连续测量两周(第一周、第二周测量点位置相同)，读取测量装置第一周各测点测量值d，d,…，d，第二周各测点测量值d',d’，…，d,。按公式(3)计算测角重复性。 f;=d:-d; f:=d:-d; 0.=3x 法G-f
测微器空程 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 |  | 无 | 测微器空程以对度盘同一刻线，用测微器旋进与旋出方向对准读数的差值来表示。为了减少对准、读数误差的影响，首先应选择一条质量较好的度盘刻线，将测微器按旋进方向对准该刻线，读取读数值为a，然后，将测微器按旋出方向对准该刻线。读取读数值为a'，按同样方法重复进行 10 次。测微器空程h按式(1)计算。h-n2(a,-a)
测微器行差 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 |  | 无 | 度盘最小分度值的名义值s与测微器相应测量范围，之差称为行差，以符号p表示，即(2)0-s-g检定时，将测微器的零位置于度盘各起始刻线位置，并取3次对准读数的算术平均值为 a;;然后，移动测微器至末端，对准度盘的相邻刻线，取3次对准读数的算术平均值为6;检定工作台在度盘整周范围内，均分布不少于8个位置进行，计算各位置测量值的算术平均值求得。值。则 si=b;-ai (3) (i=1，2，3，…，8) s=(s1十s2十…十s)/8 根据公式(2)计算p值。
示值误差 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 |  | 无 | 测角仪示值误差F主要由测微器最大间隔误差J和度盘最大间隔误差(或直径误差，以下同)Jz两部分组成。 对于 1"级测角仪在首次检定、仲裁检定或要对度盘进行修正时，应分别检定测微器 最大间隔误差J 和度盘最大间隔误差J2，然后按公式(9)计算F值。在后续检定时，也可采用二等23面棱体直接检定或三等 23 面棱体排列互比法检定。仲裁检定时应采用分别检定测微器最大间隔误差和度盘最大间隔误差的方法进行。 F=2+J?(9)对于 2"级测角仪可采用三等 23 面棱体直接检定。对于 5"级测角仪可采用四等 24 面棱体，10"级的采用四等12面棱体直接检定
平面度 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 | 干涉显微镜，5%~22% 平面平晶，1级、2级 标准角度块，0 级、1 级 测角仪，1"级、2"级、5"级 自准直仪，<2” 自准式测角比较仪 | 无 | 确定工作面平面度时，分别测出沿工作面长边和短边两方向的平面度误差。当误差符号相同时，取其中绝对值最大值为平面度;，符号相反时，则取两者绝对值之和为平面度。
垂直度 |  | 可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。 | 干涉显微镜，5%~22% 平面平晶，1级、2级 标准角度块，0 级、1 级 测角仪，1"级、2"级、5"级 自准直仪，<3” 自准式测角比较仪 |  | a)调整工作台3的高低位置，将角度块2水平安放在工作台上，使该角度块工作面的中点处于望远镜管1和平行光管4两光管光轴交点。 b)将标准 90°角度块(或其它 90°角度器件)的一个工作面与工作台面相接触，调整工作台使工作台台面与度盘回转轴相垂直。 c)调整平行光管和望远镜管的光轴，使其与工作台平面相平行，即直于度盘回转轴线，并使两光管光轴构成适当的角度，使平行光管发出的十字线像经标准,90°角度块工作面反射后，成像于望远镜指标线零位处。 检定时，将被检角度块水平安放在工作台上，在望远镜目镜中读取水平线偏离零位的数值，该值即为角度块此工作面与下非工作面的垂直度8。角度块其它工作面与下非工作面的垂直度。角度块其它工作面与下非工作面的垂直度应分别进行检定。
可用的校准人员有：高级校准人员、中级校准人员与低级校准人员。